## Air Bersih
「乾淨用水管道檢查表」Form Pengecekan Pipa Air Bersih PT. Long Well International
Lokasi:
Tanggal Pemeriksaan:
Nama Pemeriksa:
No | Item Pemeriksaan | Keterangan | Status (OK / Tidak OK) | Tindakan Perbaikan | Catatan
1 | Pemeriksaan visual jalur pipa | Ada kebocoran/tetesan air?
2 | Pemeriksaan sambungan pipa (fitting, valve) | Longgar/berkarat/pecah?
3 | Pemeriksaan tekanan air | Tekanan stabil?
4 | Pemeriksaan flow meter (jika ada) | Berfungsi akurat?
5 | Pemeriksaan adanya endapan/kotoran dalam pipa | Ada kerak/sedimentasi?
6 | Pemeriksaan kualitas air (warna, bau) | Bersih & tidak berbau?
7 | Pemeriksaan penyangga pipa (support bracket) | Kokoh dan tidak korosi?
8 | Pemeriksaan proteksi pipa | Tidak Retak/Rusak
Ringkasan Temuan: |  | Tindakan Lanjutan yang Diperlukan: |  | Diperiksa Oleh: | Dibuat: PIC
文件編號 Kode Dokumen：E4-098A