## Sheet1
發電機維護檢查表 CHECKLIST PERAWATAN GENSET PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Nomor Genset |  | : | [20 empty] | Nama PIC : |  |  |  |  | Nama PIC | :
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Department : |  |  |  |  | Department | :
Tahun |  | :
NO | KONDISI |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
PEMELIHARAAN MINGGUAN
1 | KAPASITAS AIR RADIATOR ( Berada Pada Level Cukup )
2 | KAPASITAS OLI MESIN ( Berada Pada Level Cukup )
3 | KONEKTOR DAN KABEL ACCU / BATTREY ( Bersihkan Dari Korosi Dan Kencangkan Jika kendur )
4 | PERSEDIAAN BAHAN BAKAR ( Pastikan Cukup Untuk Beroprasi )
5 | PEMBERSIHAN UNIT GENSET ( Harus Dibersihkan Dari Kotoran Seperti Debu DLL )
6 | PEMBERSIHAN RUANG GENSET ( kebersihannya untuk menghindari hewan pengerat atau bersarang )
7 | RUUNING TEST GENSET SELAMA 15 MENIT ( harus secara rutin dipanaskan )
PEMELIHARAAN BULANAN
8 | PENGECEKAN AIR ACCUMULATOR/BATTREY (periksa kapasitas atau Level diantara Garis Low dan Full)
9 | PENGECEKAN V-BELT (kondisi V-Belt Ideal tidak kendor dan tidak kencang)
10 | PENGECEKAN CONTROL INDICATOR GENSET (parameter menunjukkan Error/parameter menunjukkan Normal)
11 | PENGECEKAN INSTALASI KABEL PANEL DC ( Kabel-kabel DC berhubungan dengan sensor-sensor indikator )
PEMELIHARAAN 3 BULAN
12 | PEMBERSIHAN FILTER UDARA Harus ( Dibersihkan Dari Kotoran Seperti Debu DLL ) | bar: JAN I to FEB IV; APR I to MEI IV
13 | PEMBUANGAN ENDAPAN PADA TANKI BAHAN BAKAR ( dilakukan pembuangan endapan kotoran agar tidak ikut terbawa masuk ke ruang bakar ) | bar: JAN I to FEB IV; APR I to MEI IV
14 | PENGECEKAN SYSTEM CHARGING ACCU (Sistem pengisian accu harus bekerja normal untuk menjamin tegangan dan arus accu terjaga dalam kondisi baik ) | bar: JAN I to FEB IV; APR I to MEI IV
PEMELIHARAAN 6 BULAN
15 | GANTI OLI MESIN ( Pada pemeliharaan genset enam bulanan ini oli mesin harus diganti ) | bar: JAN I to MEI IV
16 | GANTI FILTER OLI ( Pada pemeliharaan enam bulanan ini filter oli juga diganti dengan yang baru ) | bar: JAN I to MEI IV
PEMELIHARAAN 12 BULAN
17 | GANTI FILTER BAHAN BAKAR ( Untuk menjaga kebersihan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar mesin genset (setiap 1 tahun ))
18 | GANTI FILTER UDARA ( Dengan mengganti filter udara diharapkan dapat menjaga kebersihan udara yang masuk ke ruang bakar )
19 | GANTI AIR RADIATOR ( Air radiator (coolant) yang semakin jenuh juga harus diganti pada pemeliharaan tahunan )
20 | PENGECEKAN GROUNDING ( grounding genset harus dijaga agar selalu dalam kondisi baik )
TANGGAL PEMERIKSAAN
PARAF PETUGAS GENSET
文件編號 Kode Dokumen : E4-109(1) |  |  | MEI III: 保存期限Retensi: 1 Tahun
Keterangan :
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan