## Sheet1
發電機維護檢查表 CHECKLIST PERAWATAN GENSET PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Nomor Genset |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Department :
Tahun |  | :
NO | KONDISI |  | JUL |  |  |  | AGST |  |  |  | SEP |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
PEMELIHARAAN MINGGUAN
1 | KAPASITAS AIR RADIATOR ( Berada Pada Level Cukup )
2 | KAPASITAS OLI MESIN ( Berada Pada Level Cukup )
3 | KONEKTOR DAN KABEL ACCU / BATTREY ( Bersihkan Dari Korosi Dan Kencangkan Jika kendur )
4 | PERSEDIAAN BAHAN BAKAR ( Pastikan Cukup Untuk Beroprasi )
5 | PEMBERSIHAN UNIT GENSET ( Harus Dibersihkan Dari Kotoran Seperti Debu DLL )
6 | PEMBERSIHAN RUANG GENSET ( Kebersihannya Untuk Menghindari Hewan Pengerat atau Bersarang )
7 | RUUNING TEST GENSET SELAMA 15 MENIT ( Harus Secara Rutin Dipanaskan )
PEMELIHARAAN BULANAN
8 | PENGECEKAN AIR ACCUMULATOR/BATTREY ( Periksa Kapasitas atau Level diantara Garis Low dan Full)
9 | PENGECEKAN V-BELT ( Kondisi V-Belt Ideal Tidak Kendor dan Tidak Kencang )
10 | PENGECEKAN CONTROL INDICATOR GENSET (Parameter Menunjukkan ErroR / Parameter Menunjukkan Normal)
11 | PENGECEKAN INSTALASI KABEL PANEL DC ( Kabel-kabel DC Berhubungan Dengan Sensor-Sensor Indikator )
PEMELIHARAAN 3 BULAN
12 | PEMBERSIHAN FILTER UDARA ( Harus Dibersihkan Dari Kotoran Seperti Debu DLL ) | bar: JUL I to AGST IV; OKT I to NOV IV
13 | PEMBUANGAN ENDAPAN PADA TANKI BAHAN BAKAR ( Dilakukan Pembuangan Endapan Kotoran Agar Tidak Ikut Terbawa Masuk ke Ruang Bakar ) | bar: JUL I to AGST IV; OKT I to NOV IV
14 | PENGECEKAN SYSTEM CHARGING ACCU (Sistem Pengisian Accu Harus Bekerja Normal Untuk Menjamin Tegangan dan Arus Accu Terjaga Dalam Kondisi Baik ) | bar: JUL I to AGST IV; OKT I to NOV IV
PEMELIHARAAN 6 BULAN
15 | GANTI OLI MESIN ( Pada Pemeliharaan Genset Enam Bulanan Ini Oli Mesin Harus Diganti ) | bar: JUL I to NOV IV
16 | GANTI FILTER OLI ( Pada Pemeliharaan Enam Bulanan Ini Filter Oli Juga Diganti Dengan Yang Baru ) | bar: JUL I to NOV IV
PEMELIHARAAN 12 BULAN
17 | GANTI FILTER BAHAN BAKAR ( Untuk Menjaga Kebersihan Bahan Bakar Yang Masuk Ke Ruang Bakar Mesin Genset (setiap 1 tahun )) | bar: JUL I to NOV IV
18 | GANTI FILTER UDARA ( Dengan Mengganti Filter Udara Diharapkan Dapat Menjaga Kebersihan Udara Yang Masuk Ke Ruang Bakar ) | bar: JUL I to NOV IV
19 | GANTI AIR RADIATOR ( Air radiator (coolant) yang semakin jenuh juga harus diganti pada pemeliharaan tahunan ) | bar: JUL I to NOV IV
20 | PENGECEKAN GROUNDING ( Grounding Genset Harus Dijaga Agar Selalu Dalam Kondisi Baik ) | bar: JUL I to NOV IV
TANGGAL PEMERIKSAAN
PARAF PETUGAS GENSET
文件編號 Kode Dokumen : E4-109(2) |  |  | NOV III: 保存期限Retensi: 1 Tahun
Keterangan :
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan