## Jan-Apr
液化石油气检查清单 CHECKLIST PEMERIKSAAN GAS ELPIJI PT. LONG RICH INDONESIA
Tahun |  | :
Nomor Gas |  | : | [15 empty] | Nama PIC : | [5 empty] | Nama PIC | :
Lokasi/Gedung |  | : | [15 empty] | Department : | [5 empty] | Department | :
NO | KONDISI |  | PERIODE PEMERIKSAAN | [19 empty] | KETERANGAN
|  |  | JAN |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MART |  |  |  |  | APR
|  |  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V
1 | SELANG TIDAK PECAH ATAU TIDAK ROBEK
2 | REGULATOR BAIK DAN TIDAK BOCOR
3 | SELANG TIDAK MENEMPEL KE KOMPOR
4 | TABUNG GAS DALAM KONDISI BAIK/TIDAK BOCOR
5 | CEK REGULATOR SECARA BERKALA MENGGUNAKAN AIR SABUN
7 | TABUNG APAR TIDAK BERKARAT
8 | TERDAPAT SDS DAN SOP
9 | ADA PENEMPATAN KHUSUS
10 | TIDAK TERHALANG BARANG
11 | ADA TANDA INFORMASI PENEMPATAN
12 | TERDAPAT GARIS BEBAS BARANG
13 | SELANG TIDAK PECAH ATAU TIDAK ROBEK
14 | SERBUK TIDAK MENGGUMPAL
15 | APAR SIAP PAKAI
TANGGAL PEMERIKSAAN
PARAF PETUGAS DAPUR
PARAF SUPERVISOR
文件編號 Kode Dokumen : E4-117
Keterangan :
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan

## Mei-Agst
液化石油气检查清单 CHECKLIST PEMERIKSAAN GAS ELPIJI PT. LONG RICH INDONESIA
Tahun |  | :
Nomor Gas |  | : | [15 empty] | Nama PIC : | [5 empty] | Nama PIC | :
Lokasi/Gedung |  | : | [15 empty] | Department : | [5 empty] | Department | :
NO | KONDISI |  | PERIODE PEMERIKSAAN | [19 empty] | KETERANGAN
|  |  | MEI |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGUST
|  |  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V
1 | SELANG TIDAK PECAH ATAU TIDAK ROBEK
2 | REGULATOR BAIK DAN TIDAK BOCOR
3 | SELANG TIDAK MENEMPEL KE KOMPOR
4 | TABUNG GAS DALAM KONDISI BAIK/TIDAK BOCOR
5 | CEK REGULATOR SECARA BERKALA MENGGUNAKAN AIR SABUN
7 | TABUNG APAR TIDAK BERKARAT
8 | TERDAPAT SDS DAN SOP
9 | ADA PENEMPATAN KHUSUS
10 | TIDAK TERHALANG BARANG
11 | ADA TANDA INFORMASI PENEMPATAN
12 | TERDAPAT GARIS BEBAS BARANG
13 | SELANG TIDAK PECAH ATAU TIDAK ROBEK
14 | SERBUK TIDAK MENGGUMPAL
15 | APAR SIAP PAKAI
TANGGAL PEMERIKSAAN
PARAF PETUGAS DAPUR
PARAF SUPERVISOR
文件編號 Kode Dokumen : E4-117
Keterangan :
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan

## Sept-Des
液化石油气检查清单 CHECKLIST PEMERIKSAAN GAS ELPIJI PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Tahun |  | :
Nomor Gas |  | : | [15 empty] | Nama PIC : | [5 empty] | Nama PIC | :
Lokasi/Gedung |  | : | [15 empty] | Department : | [5 empty] | Department | :
NO | KONDISI |  | PERIODE PEMERIKSAAN | [19 empty] | KETERANGAN
|  |  | SEPT |  |  |  |  | OKT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DES
|  |  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V
1 | SELANG TIDAK PECAH ATAU TIDAK ROBEK
2 | REGULATOR BAIK DAN TIDAK BOCOR
3 | SELANG TIDAK MENEMPEL KE KOMPOR
4 | TABUNG GAS DALAM KONDISI BAIK/TIDAK BOCOR
5 | CEK REGULATOR SECARA BERKALA MENGGUNAKAN AIR SABUN
7 | TABUNG APAR TIDAK BERKARAT
8 | TERDAPAT SDS DAN SOP
9 | ADA PENEMPATAN KHUSUS
10 | TIDAK TERHALANG BARANG
11 | ADA TANDA INFORMASI PENEMPATAN
12 | TERDAPAT GARIS BEBAS BARANG
13 | SELANG TIDAK PECAH ATAU TIDAK ROBEK
14 | SERBUK TIDAK MENGGUMPAL
15 | APAR SIAP PAKAI
TANGGAL PEMERIKSAAN
PARAF PETUGAS DAPUR
PARAF SUPERVISOR
文件編號 Kode Dokumen : E4-117
Keterangan :
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan