## Sheet1
泵房維護清單 CHEKLIST PERAWATAN RUMAH POMPA
PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Periode:
No | Item pengecekan | Bulan
|  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Power listrik untuk pompa hydrant dalam keadaan tersedia
2 | Breaker di panel listrik tidak dalam kondisi trip/Off
3 | Power baterai untuk pompa diesel siap digunakan
4 | Air accu baterai terisi penuh
5 | Tekanan air standby pada pompa hydrant sudah sesuai standar 8 bar
6 | Persediaan air di ground tank tersedia mencukupi (Kapasitas max: 500m3)
7 | Operasional pompa hydrant dalam kondisi AUTO
8 | Persediaan solar di tangki terisi, minimal 3/4 bagian tangki terisi
9 | Radiator terisi penuh air
Tanggal pemeriksaan
Paraf petugas
文件編號 Kode Dokumen : E4-124
泵房維護清單 CHEKLIST PERAWATAN RUMAH POMPA
PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Periode:
No | Item pengecekan | Januari I: Bulan
|  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Power listrik untuk pompa hydrant dalam keadaan tersedia
2 | Breaker di panel listrik tidak dalam kondisi trip/Off
3 | Power baterai untuk pompa diesel siap digunakan
4 | Air accu baterai terisi penuh
5 | Tekanan air standby pada pompa hydrant sudah sesuai standar 8 bar
6 | Persediaan air di ground tank tersedia mencukupi (Kapasitas max: 500m3)
7 | Operasional pompa hydrant dalam kondisi AUTO
8 | Persediaan solar di tangki terisi, minimal 3/4 bagian tangki terisi
9 | Radiator terisi penuh air
Tanggal pemeriksaan
Paraf petugas
文件編號 Kode Dokumen : E4-124