## Cover
机器保养维修记录
BUKU REKAMAN PERAWATAN MESIN
| 機器名稱NAMA MESIN | : | Back Wash Sand Filter
| 表單編號NO FORM | : | G4-076 (2)
| 財產編號NO INVENTARIS | :
PT. LONG WELL INTERNATIONAL

## Kartu AM dan Weekly PM
自主保養與週預防性保養卡Perawatan Mandiri dan Perawatan Pencegahan Mingguan
機器名稱Nama mesin | Back Wash Sand Filter | 財產編號No. inventaris | [10 empty] | 月Bulan | [10 empty] | 年Tahun
保養類別Jenis Perawatan | 機器部件Bagian yang Dirawat | Jangka waktu |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 日Harian | 週Mingguan
自主维修Autoomous MaintenancePerawatan Mandiri (Operator) | Tabung Filter | H
| Pipa Besi | H
| Selang Angin | H
| Regulator | H
H
H
H
H
H
H
簽名Tanda tangan GL/TL
每周预防性维护Weekly Preventive MaintenancePerawatan Pencegahan Mingguan (Mekanik) | Tabung Filter |  | M
| Pipa Besi |  | M
| Baut |  | M
| Bak Air |  | M
| Selang Angin |  | M
| Selenoid Valve |  | M
| Regulator |  | M
M
M
機修簽名Tanda Tangan Mekanik
操作順序Urutan Penanganan | 1. Jangka waktu perawatan: H : Harian oleh operator untuk perawatan mandiri/autonomous maintenance M : Mingguan oleh mekanik untuk perawatan pencegahan mingguan/weekly preventive maintenace (PM) 2. Waktu Perawatan : 1. Perawatan mandiri dilakukan di awal jam kerja dan akhir jam kerja. Untuk mesin yang cepat kotor, saat jam juga perlu dilakukan perawatan. 2. Perwatan pencegahan mingguan dilakukan setiap minggu oleh mekanik line 3. Perawatan pencegahan terjadwal dilakukan oleh PIC yang ditentukan sesuai dengan jadwal perawatan 3. Beri tanda ( √ ) untuk bagian yang sudah dirawat. Pengawas dan mekanik memastikan operator melakukan perawatan dan tanda tangan di kolom yang disediakan. |  |  | 年Tahun 21: 1.期間：H :日常保養(員工) M:週保養(機修人員2.時間: 1.每10分鐘未開工前/未開機前2.每週一次(週保養) 3.被指定人員(棟機修)不定期保養3. √ (已维修)
表單編號Form No：G4-076 (2) |  |  |  | 8: 1/3

## Kartu PM Terjadwal
預防性保養卡Perawatan Pencegahan Terjadwal
機器名稱Nama mesin |  | Back Wash Sand Filter |  |  |  | 機器序號Nomor Mesin
機器型號Tipe Mesin | [5 empty] | 財產編號No. inventaris
機器廠商Merk Mesin
No | 機器部件Bagian yang Dirawat |  | 週期Jangka Waktu | 月/年Bulan/Tahun
1 | Panel Listrik |  | 3B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
保養日期Tanggal Pelaksanaan
機修簽名Tanda Tangan Mekanik Pelaksana
備註Keterangan : 1.依據保養計畫排定Perawatan pencegahan terjadwal dilakukan sesuai dengan jadwal perawatan 2.依據機器保養SOP進行Lakukan proses perawatan sesuai dengan SOP perawatan mesin 3.標註(V)代表已經完成保養部件。在欄位內填入日期並簽名。Beri tanda ( √ ) untuk bagian yang sudah dirawat. Mekanik mengisi tanggal perawatan terjadwal dan tanda tangan di kolom yang disediakan.
表單編號No Form: G4-076 (2) |  |  |  |  | 2/3

## Kartu Pergantian Spare Part
機器備品更換卡Keterangan Pergantian Suku Cadang Mesin
機器名稱Nama mesin |  |  | Back Wash Sand Filter |  |  | 機器序號Nomor Mesin
機器型號Tipe Mesin | [5 empty] | 財產編號No. inventaris
機器廠商Merk Mesin
No | 更換日Tanggal Ganti | 品名Suku Cadang yang Diganti |  | 數量Jumlah | 備註Keterangan |  | 新/舊Baru/Bekas | 機修人員Nama Mekanik | 簽名Paraf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
表單編號No Form: G4-076 (2) |  |  |  | 3/3