| Part 1: Evacuation alarm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Action needed |  |  | Comments |  |
| 1. | Terdapat Alarm yang dapat didengar oleh semua karyawan dengan mempertimbangkan tingkat kebisingan yang ada ditempat kerja |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 2. | Terdapat pengecekan fungsi alarm dan back up Alarm. |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 3. | Terdapat box fire alarm yang jelas tandanya dan mudah dijangkau. |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 4. | Box Fire alarm tidak terhalang setiap saat |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 5. | Instruksi yang harus dilakukan pada saat terjadi keadaan darurat api dipajang dengan jelas di semua area facilitas, terutama dekat dengan fire box alarm |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 6. | Semua pekerja menerima peringatan dan refresh training secara rutin apa yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran dan bagaimana untuk mengaktivkan alarm emergency evakuasi |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Part 2: Evacuation routes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action needed |  |  | Comments |  |
| 7. | Semua tempat kerja memiliki paling tidak 2 pintu yang ditandai sebagai rute jalur evakuasi. |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 8. | Rute Jalur evakuasi tidak boleh melewati atau dekat dengan area berbahaya. |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 9. | Semua jalur evakuasi tidak boleh terhalang setiap waktu |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 10. | Semua jalur emergency evakuasi diterangi dan dilengkapi dengan lampu emergency yang berfungsi jika sumber listrik mati/gagal |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 11. | Semua jalur evakuasi tidak terkunci dan pintu emergency terbuka kearah keluar |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 12. | Pintu emergency dilengkapi dengan panik handle dan tidak terkunci |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 13. | Semua jalur evakuasi diarahkan menuju assembly point |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 14. | Semua lift barang dan penumpang mempunya tanda peringatan dengan menggunakan bahasa lokal”jangan menggunakan lift juka terjadi kebakaran” |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 15. | Setiap area tempat kerja, tempat istirahat, area kantin dan semua fasilitas memiliki peta emergency yang menunjukkan jalur evakuasi utama dan jalur evakuasi cadangan dari tempat lokasi untuk menuju assembly point |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 16. | Untuk setiap karyawan yang disable, memiliki orang yang ditunjuk untuk menolong karyawan tersebut dari tempat kerja menuju assembly point |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Part 3: External assembly points |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action needed |  |  | Comments |  |
| 17. | Terdapat minimal satu assembly point yang terdapat ditempat kerja |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 18. | Semua assemby point yang ada terlindung dariarea operasional pemadaman api |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 19. | Terdapat system yang dapat menghitung dan memastikan semua karyawan, kontraktor, dan pengunjung untuk memastikan mereka menuju assembly point |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 20. | Terdapat sistem untuk menghitung semua karyawan termasuk laporan perintah untuk keadaan darurat nama dan lokasi karyawan yang tidak terdapat diassembly point |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 21. | Sistem untuk memastikan semua karyawan dites/kalibrasi paling tidak satu tahun selama evakuasi drill |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Part 4: Fire hazards (sources of heat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action needed |  |  | Comments |  |
| 22. | Semua area merokok di batasi dan disiapkan diarea luar dari bangunan (tempat kerja) dan jauh dari sumber yang mudah terbakar |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 23. | Sumber panas seperti dari lampu pijar dan alat pemanas (heter) jauh dari material yang mudah terbakar |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 24. | Semua sirkuit elektrikal dilengkapi dengan sekering atau sirkuit breaker |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 25. | Sirkuit elektrikal tidak overload meskipun digunakan dengan lebih dari satu socket sirkuit atau sambungan |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 26. | Untuk Operasional yang dapat menimbulkan panas seperti memotong besi atau pengelasan memiliki sistem penempatan (workshop) dan perizinan untuk memastikan keselamatan bekerja dengan api memadai |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 27. | Operasional yang memproduksi panas seperti pemanas jauh dari sumber material yang mudah terbakar |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 28. | Kompor masak, minyak goreng atau pemanas, dan steam pipa berlokasi jauh dari material yang mudah terbakar |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 29. | Kendaraan yang digunakan dalam memindahkan material yang menghasilkan panas (seperti panas knalpot kendaraan) tidak digunakan diarea dimana bangunan mudah terbakar. |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 30. | Peralatan mekanik yang memproduksi panas seperti bensin yang digunakan untuk forklift tidak dioperasikan atau disimpan dekat dengan bahan mudah terbakar |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 31. | Mesin yang memproduksi panas atau bunga api tidak dioperasikan dekat dengan bahan atau material yang mudah terbakar |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 32. | Mesin yang memproduksi bunga api statis yang melalui permukaan bergesek seperti conveyor tidak dioperasikan dekat dengan cairan yang mudah terbakar |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 33. | Majun yang terpapar oli disimpan di wadah dari logam yang tertutup |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Part 5: Fire hazards (sources of fuel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action needed |  |  | Comments |  |
| 34. | Tempat kerja terbebas dari akumulasi material yang mudah terbakar dengan 6S(housekeeping) dan pembuangan sampah setiap hari |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 35. | Limbah (Sampah dan scrap) disimpan secara tertutup dengan benar |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 36. | Kipas, Ventilasi dan peralatan lain yang digunakan untuk ekstrasi udara dan sistem vacum (penyedot debu) dipelihara untuk mencegah akumulasi debu dan puing |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 37. | Peralatan pribadi disimpan di loker yang disediakan |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 38. | Jika terdapat korden/penutup yang digunakan dibuat dari bahan yang tahan dengan api |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Part 6: Fire hazards (hazardous materials including chemicals) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action needed |  |  | Comments |  |
| 39. | Untuk setiap produk berbahaya seperti bahan padat ‘cairan dan gas yang mudah terbakar perusahaan harus menyediakab paling tidak MSDS |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 40. | Bahan Cairan, Padat dan Gas yang mudah terbakar ditangani dan disimpan dengan cara yang aman menggunakan tempat penyimpanan (kontainer) yang dirancang khusus dan fasilitas penyimpanan disesuaikan dengan MSDS |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 41. | Cairan yang mudah terbakar seperti produk pembersih dan bahan bakar disimpan pada area yang founasinya kuat dan stabil |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 42. | Bahan yang mudah terbakar dibatasi jumlah penggunaannya yang cukup digunakan sehari-hari |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Part 7: Fire extinguishers and hoses |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action needed |  |  | Comments |  |
| 43. | APAR yang digunakan ditempat kerja disesuaikan sesuai dengan resiko yang ada ditempat kerja |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 44. | APAR yang digunakan dicek dan siap pakai |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 45. | APAR dan Hydran ditandai dan mudah diakses/dijangkau |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 46. | APAR dan Hydran tidak terhalang |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 47. | APAR mudah untuk digunakan dengan dilengkapi istruksi kerja yang jelas menggunakan bahasa lokal |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 48. | Karyawan menerima paling tidak pelatihan tahunan dalam penggunaan APAR |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 49. | Material tidak ditumpuk atau disimpan menutupi sprinkler(Alat pemadam api) |  |  | Apakah anda menyarankan untuk dilakukan perbaikan? Tidak Iya Prioritas |  |  | Remarks: ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Disetujui Oleh: |  |  | Diperiksa Oleh : |  |  | Dibuat Oleh: |  |  |

文件編號Kode Dokumen : E4-052