## Cover
机器保养维修记录
BUKU REKAMAN PERAWATAN MESIN
| 機器名稱 NAMA MESIN | : | Hydrant Otomatis (Elektrik)
| 文件編號 KODE DOKUMEN | : | G4-076(10)
| 財產編號 NO INVENTARIS | :
PT. LONG WELL INTERNATIONAL

## Kartu_AM_dan_Weekly_PM
Perawatan Pencegahan Harian Tangki Kompresor
機器名稱Nama mesin | Hydrant Otomatis (Elektrik) | 財產編號No. inventaris | [9 empty] | 月Bulan | [10 empty] | 年Tahun
保養類別Jenis Perawatan | 機器部件Bagian yang Dirawat | Jangka waktu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mingguan
Weekly Preventive maintenance | Permukaan Mesin | M
| Tangki Air | M
| Pipa Saluran | M
| Motor Utama | M
| Motor Jokey | M
| Kontaktor | M
| Relay | M
| Terminal | M
| Kabel | M
| Breaker | M
| Tombol & switch aktivasi | M
| Timer | M
| Safety Valve | M
| Preasure | M
| Lampu Indikator | M
機修簽名Tanda Tangan Mekanik
操作順序Urutan Penanganan | 1. Jangka waktu perawatan: M : Mingguan oleh Maintenance untuk general area (Khusus) 2. Waktu Perawatan : 2.1. Perawatan dilakukan Mingguan 2.2. Perawatan pencegahan terjadwal dilakukan oleh PIC yang ditentukan sesuai dengan jadwal perawatan 3.Cara Pengisian 3.1. Beri tanda ( √ ) untuk bagian yang sudah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan baik/OK. 3.2. Beri tanda ( X ) untuk bagian yang sudah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan tidak baik/Tidak OK. 3.3. Isi dengan ( N/A ) jika tidak terdapat bagian yang harus diperiksa pada tangki kompressor.
文件編號 Kode Dokumen: G4-076(10) |  |  | 8: 1/3

## Kartu_PM_Terjadwal
預防性保養卡Perawatan Pencegahan Terjadwal
機器名稱Nama mesin |  | Hydrant Otomatis (Elektrik) |  |  |  | 機器序號Nomor Mesin
機器型號Tipe Mesin | [5 empty] | 財產編號No. inventaris
機器廠商Merk Mesin
No | 機器部件Bagian yang Dirawat |  | 週期Jangka Waktu | 月/年Bulan/Tahun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
保養日期Tanggal Pelaksanaan
機修簽名Tanda Tangan Mekanik Pelaksana
備註Keterangan : 1.依據保養計畫排定Perawatan pencegahan terjadwal dilakukan sesuai dengan jadwal perawatan 2.依據機器保養SOP進行Lakukan proses perawatan sesuai dengan SOP perawatan mesin 3.標註(V)代表已經完成保養部件。在欄位內填入日期並簽名。Beri tanda ( √ ) untuk bagian yang sudah dirawat. Mekanik mengisi tanggal perawatan terjadwal dan tanda tangan di kolom yang disediakan.
文件編號 Kode Dokumen: G4-076(10) |  |  |  |  | 2/3

## Kartu_Pergantian_Spare_Part
機器備品更換卡Keterangan Pergantian Suku Cadang Mesin
機器名稱Nama mesin |  |  | Hydrant Otomatis (Elektrik) |  |  | 機器序號Nomor Mesin
機器型號Tipe Mesin | [5 empty] | 財產編號No. inventaris
機器廠商Merk Mesin
No | 更換日Tanggal Ganti | 品名Suku Cadang yang Diganti |  | 數量Jumlah | 備註Keterangan |  | 新/舊Baru/Bekas | 機修人員Nama Mekanik | 簽名Paraf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
文件編號 Kode Dokumen: G4-076(10) |  |  |  | 3/3