## Juli-Des
污水處理廠系統維護檢查表 CHECKLIST PEMELIHARAAN SYSTEM WWTP PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | KONDISI |  | JUL |  |  |  | AGST |  |  |  | SEP |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Collection Tank
1 | Membuang minyak dan sampah yang mengapung.
Equalizing Tank
1 | Membersihkan bak dari sampah-sampah yang mengapung
2 | Mengecek Pompa Transfer dalam keadaan Normal & Auto
3 | Mengecek control level air dengan valve
Anoxic Tank
1 | Mengecek Mixer Agitator dalam keadaan Normal & Auto
2 | Mengecek dan mengatur laju aliran recycle dari bak aerasi dengan Valve (pastikan aliran tidak turbulensi/golakan air yang berlebihan)dari bak aerasi dengan valve (pastikan aliran tidak menyebabkan turbulensi/golakan air
Aeration Tank
1 | Mengecek Blower dalam keadaan Normal & Auto serta menyuplay udara pada diffuser sengan baik
2 | Mengecek dan mengatur laju aliran lumpur recycle dari bak clarifier biologi dengan valve
3 | Mengecek Pompa Recycle Aerasi menuju Anoxic Tank dalam keadaan Normal
4 | Memberikan nutrient dan bakteri sesuai kebutuhan
Biological Clarifier Tank
1 | Mengecek Pompa Lumpur Clarifer dalam keadaan Normal & Auto agar mengangkut lumpur dari Clarifier menuju Anoxix Tank, dan Aeration Tank
2 | Membuang lumpur menuju Sludge Tank dengan mengubah arah aliran lumpur menggunakan valve menuju Sludge Tank
3 | Membersihkan weir
Flocculation and Clarifier plate settler Tank
1 | Mengecek Mixer Agitator dalam keadaan Normal & Auto
2 | Mengecek Pompa Transfer dalam keadaan Normal & Auto
3 | Membersihkan Plate Settler
4 | Membuka valve Lumpur buang menuju Sludge Tank
Filter Tank
1 | Mengecek Pompa Filter dalam keadaan Normal & Auto
2 | Mengecek Pompa agar tidak terjadi kavitasi (tidak terdapat udara pada outlet air yang keluar)
3 | Mengecek pressure gauge Tanki
4 | Melakukan pencucian balik (backwashing) bila pressure gauge tinggi, untuk membuang kotoran yang tertahan di lapisan atas media filter
5 | Melakukan penggantian media filter secara berkala
Effluent Tank
1 | Mengecek Pompa Outlet dalam keadaan Normal & Auto
2 | Mengecek Pompa agar tidak terjadi kavitasi (tidak terdapat udara pada outlet air yang keluar)
3 | Mengecek Flow Meter dalam keadaan normal & tidak tersumbat sampah
Sludge Tank
1 | Mengecek Pompa Sludge dalam keadaan Normal
Thickener Tank
1 | Mengecek Mixer Agitator dalam keadaan Normal
Filter Press
1 | Melakukan pembersihan dan pengeringan kain filter/filter cloth
Chemical Storage Tank
1 | Mengecek Dosing Pump apakah dalam keadaan normal
2 | Mengecek Dosing Pump agar tidak terjadi kavitasi (tidak terdapat udara pada outlet air yang keluar)
3 | Mengcek posisi level larutan bahan kimia (perlu diisi atau tidak)
4 | Membersihkan diaphragm serta bola (warna putih) dan housing pada foot valve Dosing Pump
Pengecekan Visual Bak WWTP
1 | Dinding bak WWTP tidak bocor atau retak
2 | Air limbah di bak tidak meluap/over flow
文件編號 Kode Dokumen : E4-120(2)
Keterangan :
P | : Ya |  | NOV III: Diperiksa; DES III: Dibuat: PIC
× | : Tidak, beri keterangan

## Jan-Juni
污水處理廠系統維護檢查表 CHECKLIST PEMELIHARAAN SYSTEM WWTP PT. LONG RICH INDONESIA
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | KONDISI |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Collection Tank
1 | Membuang minyak dan sampah yang mengapung.
Equalizing Tank
1 | Membersihkan bak dari sampah-sampah yang mengapung
2 | Mengecek Pompa Transfer dalam keadaan Normal & Auto
3 | Mengecek control level air dengan valve
Anoxic Tank
1 | Mengecek Mixer Agitator dalam keadaan Normal & Auto
2 | Mengecek dan mengatur laju aliran recycle dari bak aerasi dengan Valve (pastikan aliran tidak turbulensi/golakan air yang berlebihan)dari bak aerasi dengan valve (pastikan aliran tidak menyebabkan turbulensi/golakan air
Aeration Tank
1 | Mengecek Blower dalam keadaan Normal & Auto serta menyuplay udara pada diffuser sengan baik
2 | Mengecek dan mengatur laju aliran lumpur recycle dari bak clarifier biologi dengan valve
3 | Mengecek Pompa Recycle Aerasi menuju Anoxic Tank dalam keadaan Normal
4 | Memberikan nutrient dan bakteri sesuai kebutuhan
Biological Clarifier Tank
1 | Mengecek Pompa Lumpur Clarifer dalam keadaan Normal & Auto agar mengangkut lumpur dari Clarifier menuju Anoxix Tank, dan Aeration Tank
2 | Membuang lumpur menuju Sludge Tank dengan mengubah arah aliran lumpur menggunakan valve menuju Sludge Tank
3 | Membersihkan weir
Flocculation and Clarifier plate settler Tank
1 | Mengecek Mixer Agitator dalam keadaan Normal & Auto
2 | Mengecek Pompa Transfer dalam keadaan Normal & Auto
3 | Membersihkan Plate Settler
4 | Membuka valve Lumpur buang menuju Sludge Tank
Filter Tank
1 | Mengecek Pompa Filter dalam keadaan Normal & Auto
2 | Mengecek Pompa agar tidak terjadi kavitasi (tidak terdapat udara pada outlet air yang keluar)
3 | Mengecek pressure gauge Tanki
4 | Melakukan pencucian balik (backwashing) bila pressure gauge tinggi, untuk membuang kotoran yang tertahan di lapisan atas media filter
5 | Melakukan penggantian media filter secara berkala
Effluent Tank
1 | Mengecek Pompa Outlet dalam keadaan Normal & Auto
2 | Mengecek Pompa agar tidak terjadi kavitasi (tidak terdapat udara pada outlet air yang keluar)
3 | Mengecek Flow Meter dalam keadaan normal & tidak tersumbat sampah
Sludge Tank
1 | Mengecek Pompa Sludge dalam keadaan Normal
Thickener Tank
1 | Mengecek Mixer Agitator dalam keadaan Normal
Filter Press
1 | Melakukan pembersihan dan pengeringan kain filter/filter cloth
Chemical Storage Tank
1 | Mengecek Dosing Pump apakah dalam keadaan normal
2 | Mengecek Dosing Pump agar tidak terjadi kavitasi (tidak terdapat udara pada outlet air yang keluar)
3 | Mengcek posisi level larutan bahan kimia (perlu diisi atau tidak)
4 | Membersihkan diaphragm serta bola (warna putih) dan housing pada foot valve Dosing Pump
Pengecekan Visual Bak WWTP
1 | Dinding bak WWTP tidak bocor atau retak
2 | Air limbah di bak tidak meluap/over flow
文件編號 Kode Dokumen : E4-120(1)
Keterangan :
P | : Ya |  | MEI III: Diperiksa; JUNI III: Dibuat: PIC
× | : Tidak, beri keterangan