## Jul-Des
STP 和污水處理廠維護清單 CHECKLIST PEMELIHARAAN STP & WWTP PT. LONG RICH INDONESIA
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | KONDISI |  | JUL |  |  |  | AGST |  |  |  | SEP |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
POMPA
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | Periksa laju keluaran pompa (Apakah normal ?)
3 | Periksa seal/packing
4 | Beri pelumas pada bearing sesuai rekomendasi pabrik pembuatnya
5 | Bersihkan karat
POMPA DOSING
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | periksa jumlah bahan kimia di tanki
3 | periksa adanya kebocoran
4 | periksa adanya suara ketukan pada pompa
5 | bersihkan foot valve
6 | penggantian foot valve
MOTOR LISTRIK
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | Priksa terminal kabel (longgar/kuat)
3 | bersihkan motor dari debu agar tidak pansa
4 | periksa bearing
5 | periksa keseimbangan fasa (3phase)
6 | periksa keadaan voltase (under/over)
7 | periksa pemakaian ampere
8 | ganti carbon brush
GEAR REDUCER
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | periksa ketinggian minyak pelumas
3 | ganti minyak pelumas
4 | periksa V-belt
BLOWER
1 | Periksa dan atur keran menuju diffuser
2 | periksa diffuser
3 | periksa pemasangan pulley
4 | bersihkan filter udara
5 | periksa ketinggian minyak pelumas
6 | ganti minyak pelumas
7 | Periksa keadaan V-Belt (Wear)
KOMPRESOR
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | periksa kebocoran
3 | periksa pemsangan pulley
4 | bersihkan filter udara
5 | periksa ketinggian minyak pelumas
6 | ganti minyak pelumas
7 | Periksa keadaan V-Belt (Wear)
8 | Keringkan kondesat
JALUR PIPA
1 | pipa tidak bocor/lepas/retak
2 | Air limbah tidak bocor
文件編號 Kode Dokumen : E4-121(2)
PERHATIAN ! Putuskan hubungan listrik sebelum melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan terhadap peralatan mekanis dan listrik.
Keterangan : |  |  | NOV III: Diperiksa; DES III: Dibuat: PIC
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan

## Jan-Juni
STP 和污水處理廠維護清單 CHECKLIST PEMELIHARAAN STP & WWTP PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | KONDISI |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
POMPA
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | Periksa laju keluaran pompa (Apakah normal ?)
3 | Periksa seal/packing
4 | Beri pelumas pada bearing sesuai rekomendasi pabrik pembuatnya
5 | Bersihkan karat
POMPA DOSING
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | periksa jumlah bahan kimia di tanki
3 | periksa adanya kebocoran
4 | periksa adanya suara ketukan pada pompa
5 | bersihkan foot valve
6 | penggantian foot valve
MOTOR LISTRIK
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | Priksa terminal kabel (longgar/kuat)
3 | bersihkan motor dari debu agar tidak pansa
4 | periksa bearing
5 | periksa keseimbangan fasa (3phase)
6 | periksa keadaan voltase (under/over)
7 | periksa pemakaian ampere
8 | ganti carbon brush
GEAR REDUCER
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | periksa ketinggian minyak pelumas
3 | ganti minyak pelumas
4 | periksa V-belt
BLOWER
1 | Periksa dan atur keran menuju diffuser
2 | periksa diffuser
3 | periksa pemasangan pulley
4 | bersihkan filter udara
5 | periksa ketinggian minyak pelumas
6 | ganti minyak pelumas
7 | Periksa keadaan V-Belt (Wear)
KOMPRESOR
1 | periksa terjadinya overheart, getar, noise
2 | periksa kebocoran
3 | periksa pemsangan pulley
4 | bersihkan filter udara
5 | periksa ketinggian minyak pelumas
6 | ganti minyak pelumas
7 | Periksa keadaan V-Belt (Wear)
8 | Keringkan kondesat
JALUR PIPA
1 | pipa tidak bocor/lepas/retak
2 | Air limbah tidak bocor
文件編號 Kode Dokumen : E4-121(1)
PERHATIAN ! Putuskan hubungan listrik sebelum melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan terhadap peralatan mekanis dan listrik.
Keterangan : |  |  | MEI III: Diperiksa; JUNI III: Dibuat: PIC
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan