## Jul-Des
儲槽檢驗表 FORM PEMERIKSAAN TANGKI PENYIMPANAN PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | PEMERIKSAAN |  | JUL |  |  |  | AGST |  |  |  | SEP |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
TANGKI
1 | Cek visual tangki. Periksa tangki dari bocor dan karat.
2 | Tidak ada titik kebocoran pada badan tangki.
3 | Tidak terdapat ceceran atau tumpahan bahan bakar di sekitar tangki.
POMPA
1 | Pompa tidak overheat, getar, noise.
2 | Laju keluaran pompa normal.
3 | Seal/packing pompa tidak bocor.
KABEL
1 | Pemasangan kabel rapi.
2 | Kabel tidak longgar, terkelupas.
GROUNDING
1 | Kabel grounding terpasang dengan baik.
AREA STORAGE
1 | Area storage tangki dalam keadaan bersih dan rapi.
2 | Area storage tidak dijadikan gudang.
3 | Barang-barang tidak terkait tidak disimpan di area storage.
SIGN
1 | Sign B3 dan Bahaya kebakaran diposting di area.
2 | Sign tidak merokok di posting di area.
3 | Sign tidak makan minum di posting di area.
4 | Sign tidak menggunakan HP di posting di area.
TANGGA
1 | Tangga kokoh dan terpasang dengan baik.
2 | Sangkar tangga kokoh dan terpasang dengan baik.
3 | Anak tangga kokoh.
FLOW METER
1 | Flowmeter berputar normal.
2 | Tidak ada kebocoran.
JALUR PIPA DAN KERAN
1 | Pipa dan sambungan tidak bocor, retak atau terlepas.
2 | Keran pengeluaran dalam keadaan tertutup.
PANEL MCB
1 | Kabel terminal tidak longgar
2 | Panel tertutup.
3 | Pemasangan kabel rapi, kabel tidak ada yang terkelupas atau sobek.
文件編號 Kode Dokumen : E4-131 (2)
PERHATIAN ! Putuskan hubungan listrik sebelum melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan terhadap peralatan mekanis dan listrik.
Keterangan : |  |  | NOV III: Diperiksa; DES III: Dibuat: PIC
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan

## Jan-Jun
儲槽檢驗表 FORM PEMERIKSAAN TANGKI PENYIMPANAN PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | PEMERIKSAAN |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
TANGKI
1 | Cek visual tangki. Periksa tangki dari bocor dan karat.
2 | Tidak ada titik kebocoran pada badan tangki.
3 | Tidak terdapat ceceran atau tumpahan bahan bakar di sekitar tangki.
POMPA
1 | Pompa tidak overheat, getar, noise.
2 | Laju keluaran pompa normal.
3 | Seal/packing pompa tidak bocor.
KABEL
1 | Pemasangan kabel rapi.
2 | Kabel tidak longgar, terkelupas.
GROUNDING
1 | Kabel grounding terpasang dengan baik.
AREA STORAGE
1 | Area storage tangki dalam keadaan bersih dan rapi.
2 | Area storage tidak dijadikan gudang.
3 | Barang-barang tidak terkait tidak disimpan di area storage.
SIGN
1 | Sign B3 dan Bahaya kebakaran diposting di area.
2 | Sign tidak merokok di posting di area.
3 | Sign tidak makan minum di posting di area.
4 | Sign tidak menggunakan HP di posting di area.
TANGGA
1 | Tangga kokoh dan terpasang dengan baik.
2 | Sangkar tangga kokoh dan terpasang dengan baik.
3 | Anak tangga kokoh.
FLOW METER
1 | Flowmeter berputar normal.
2 | Tidak ada kebocoran.
JALUR PIPA DAN KERAN
1 | Pipa dan sambungan tidak bocor, retak atau terlepas.
2 | Keran pengeluaran dalam keadaan tertutup.
PANEL MCB
1 | Kabel terminal tidak longgar
2 | Panel tertutup.
3 | Pemasangan kabel rapi, kabel tidak ada yang terkelupas atau sobek.
文件編號 Kode Dokumen : E4-131 (2)
PERHATIAN ! Putuskan hubungan listrik sebelum melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan terhadap peralatan mekanis dan listrik.
Keterangan : |  |  | MEI III: Diperiksa; JUN III: Dibuat: PIC
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan